**«Утверждаю»**

**И.о. Председателя правления**

**АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Б. Баймаханов**

**Протокол**

**об утверждении итогов государственных закупок**

**способом запроса ценовых предложений**

г. Алматы «28» октября 2019г. 10:00

**Организатор** – АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова»

Юридический адрес: Казахстан, Алматы, улица Желтоксан 62, 51

БИН: 990240008204

Банковские реквизиты: АО "Нурбанк"

ИИК: KZ0884901KZ000835509

БИК: NURSKZKX

Валюта счета: KZT

Представитель организатора Мукажанова Назигуль

Должность: начальник отдела государственных закупок

Контактный телефон: 87272780444

E-mail: 2792240@mail.ru

1. АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова» в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (далее-Правил) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
2. Краткое наименование закупки – изделий медицинского назначения.
3. Выделенная сумма для закупки 1 223 500,00 (один миллион двести двадцать три тысячи пятьсот) тенге 00 тиын;
4. Потенциальные поставщики, представший ценовые предложения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **Адрес** | **Предоставлено в установленный срок** |
| 1 | ТОО «Clever Medical» | Алматинская область, Карасайский район, с.Кокузек, строение 433 | 23.10.2019г.12:54:00 |
| 2 | ТОО «Dana Estrella» | г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Гоголя, 89А., офис 101 | 24.10.2019г.11:48:00 |
| 3 | ТОО «Арех Со» | г.Алматы, ул7Огарева, 4Б, 24 | 25.10.2019г.10:08:00 |
| 4 | ТОО «МЕДЭКС ПЛЮС» | г.Алматы, ул.Сейфуллина 404, офис 303 | 25.10.2019г.16:33:00 |
| 5 | ТОО «А-37» | г.Алматы, Бостандыкский район ул.Тимирязева 42, корпус 15 | 25.10.2019г.14:52:00 |
| 6 | ТОО «ФирмаМеда» | г.Алматы, мкр.Сайран 17 | 25.10.2019г.15:54:00 |

4. Конверты с ценовыми предложениями потенциального поставщика, которые не были приняты к оценке и сопоставлению в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: отсутствуют;

5. Ценовые предложения отклоненные, по причине не полного пакета документов поставщика: отсутствуют;

6. При вскрытии конвертов присутствовали представители Организатора:

* Начальник отдела по государственным закупкам Мукажанова Н.М.
* Менеджер отдела по государственным закупкам Жанабайкызы К.
* Начальник отдела кадровой работы и правового обеспеченияНикбаев Б.Б.
1. При вскрытии конвертов присутствовали представители Поставщика: отсутствуют;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лот** | **Наименование и характеристика товара** | **Ед. изм.** | **По плану**  | **Цена за единицу по лотам** |
| **Кол-во**  |  **Цена за единицу**  | **ТОО «Clever Medical»** | **ТОО «Dana Estrella»** | **ТОО «Арех Со»** | **ТОО «МЕДЭКС ПЛЮС»** | **ТОО «А-37»** | **ТОО «ФирмаМеда»** |
| **1** | Гибридный импеллерный центрифужный насос. Гибридный импеллерный насос центрифужного типа - корпус насоса конусовидный, материал корпуса - прозрачный, устойчивый к воздействиям, поликарбонат. Вход 3/8 ! - на верхушке кунуса, выход 3/8” - в боковой части. Снизу корпуса - низкопрофильные направляющие, Импеллерная часть из непрозрачного поликарбоната, с шестью низкими импеллерами с низкой турбулентностью, импеллерная часть на керамическом штивте с низкой степенью нагрева. Нет зон застоя крови. Размер насоса 85 х 48 мм. Площадь поверхности - 200 см2 , Объем первичного заполнения не более 40 мл. Ток крови до 10 л/мин при низких оборотах. Гидрофильное биологическое покрытие внутренней поверхности без гепарина или гепариновое покрытие. Насос стерильный, в жесткой пластиковой упаковке. В коробке 4 шт. Срок хранения 2 года | Штук  | 1 | 93 000 |  | 93 000 |  |  |  |  |
| **2** | Датчик кроватока взрослый из «Регулятор скорости работы насоса с принадлежностями» Оптические ячейки для Biotrend размерами 1/4, 3/8, ½, | Штук  | 1 | 67 500 |  | 67 500 |  |  |  |  |
| **3** | Гемоконцентратор для новорожденных. Активная поверхность фильтра – 0,25м.кв. Объем заполнения: отсек для крови-18мл. Отсек фильтра-30мл. Соединители- наконечник Луэра «мама». Макс ТМД-500ммрт.ст/66кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови-24мм рт.ст./3,2 kPa. Отсек фильтрата –<30 мм рт.ст/<4kPa .Макс. кровоток-300мл/мин. Макс поток диализата 500 мл/мин.Кровоток/ диализат-20%. Коэфицент фильтрации: Витамин В12-1. Миоглобин-0,7 Альбумин(бычий)- <0,01. Очистка: Qb/Qd-100/300мл/мин. Мочевина-75мл/мин.Креатинин -60мл/мин. Витамин В12-36мл/мин. Инсулин-20мл/мин. Коефицент сверх фильтрации: Кровь человек-9мл/(ч.х.мм.рт.ст) | Штук  | 5 | 48 600 |  |  | 48 350 | 42 000 | 48 600 |  |
| **4** | Набор для бедренной канюляции. В комлекте: Проводник диагностический с дозатором – наружный диаметр - 0,035 ", длина: 180 см. Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 3 мм допустимое +/- 0,5 мм. Проводник одно дистальный. Проводник имеет неподвижный стержень (FC, FS). Проводник из нержавеющей стали с тефлоновым (ПТФЕ) покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов. Проводник упакован в пластиковое кольцо – шт; Игла интродюсерная, одноразовая: Introducer needle 18GA X 7CM -*1шт*; Чаша: лоток 28х25х5см. Изготовлен из 100% Полипропилена, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена -*1шт*; Скальпель. Ручка скальпеля: изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 121.2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Цвет скальпеля синий. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Скальпель №11. Количество -1шт; Дилататор изготовлен из термополиуретана (TPU). Размеры: Ch/Fr: 10Fr, 12Fr, 14Fr, 18Fr. Диаметры: 0,131, 0158, 0,184, 0,236 дюймов соответственно. Длина 19 см. Цвет темно-голубой. По длине дилататора нанесена шкала в см, с шагом 1 см. Все комплектующие в одной упаковке. Упаковка стерильная, в количестве - 4 шт; | Набор | 4 | 55 000 | 54 950 |  |  |  |  |  |
| **5** | Обогревающий матрас 61х152,4см (взрослый), многоразовое обогревающие матрасы должны быть изготовлены из прочного уретана, что продлевает срок службы матраса. Матрасы должны иметь непористую поверхность, которая должна легко очищаться от крови и мусора. Матрас должна равномерна распределять воду, получать быструю и эффективную циркуляцию по всему матрасу, для обеспечения эффективную терапию для пациента.  | Штук  | 2 | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 |

**РЕШЕНИЕ:** в соответствии пунктом 112, главы10 Правил, победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

По лотам №1-2 победителем признается ТОО «Dana Estrella»первым представивший наименьшую стоимость и заключить договор по государственным закупкам изделий медицинского назначения на общую сумму 160 500,00 (сто шестьдесят тысяч пятьсот) тенге с учетом всех расходов связанных с поставкой.

По лоту №3 победителем признается ТОО «МЕДЭКС ПЛЮС»первым представивший наименьшую стоимость и заключить договор по государственным закупкам изделий медицинского назначения на общую сумму 210 000,00 (двесте десят тысяч) тенге с учетом всех расходов связанных с поставкой.

По лоту №4 победителем признается ТОО «Clever Medical»первым представивший наименьшую стоимость и заключить договор по государственным закупкам изделий медицинского назначения на общую сумму 219 800,00 (двести девятьнадцать тысяч восемьсот) тенге с учетом всех расходов связанных с поставкой.

По лоту №5 победителем признается ТОО «ФирмаМеда»первым представивший наименьшую стоимость и заключить договор по государственным закупкам изделий медицинского назначения на общую сумму 600 000,00 (шестьсот тысяч) тенге с учетом всех расходов связанных с поставкой.

Экономия средств по лотам №1,2,3,4,5 составляет: 33 200,00 (тридцать три тысячи двести) тенге.

**Главный врач Чорманов А.Т.**

**Заместитель по финансово-экономической**

**и организационной деятельности Тунгатов К.Х.**

**Заведующая аптекой Кеншинбаева Л.Е.**

**Начальник по государственным закупкам Мукажанова Н.М.**

**Начальник отдела кадровой работы**

**и правового обеспечения Никбаев Б.Б.**

**Менеджер отдела государственных закупок Жанабайкызы К.**