## Лист1
Приложение 1
к протоколу итогов от "21" мая 2018года
№ лот | Наименование и характеристика товара | Ед. изм. | По плану
|  |  | Кол-во | Цена за еденицу | ТОО «Medicus-M» | ТОО «Med Import Central Asia» | ТОО «SV Medical»
1 | Механизм отклоняющий, для вращения инструментов CLICKLINE и RoBi®, в упаковке 5, обеспечивает более комфортабельной вращение | штук | 1 | 36130 | 35880 | 36130 | 35980
2 | Электрод, ВЧ игольчатый по MANHES для рассечения и коагуляции, изолированный, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 31 см | штук | 2 | 212770 | 212520 | 212770 | 212620
3 | Эндоигла, пункционная, с замком ЛЮЕР, диаметр 1.6 мм, размер 5 мм, длина 36 см | штук | 2 | 54070 | 53820 | 54070 | 53920
4 | Эндоигла, инъекционная, с замком ЛЮЕР, диам. 1.2 мм, размер 5 мм, длина 36 см | штук | 1 | 54070 | 53820 | 54070 | 53920
5 | Гильза, редукционная, многоразовая, диаметр инструмента 3 мм, канюля троакара диаметром 6 мм, цветовой код: черный | штук | 2 | 51310 | 51060 | 51310 | 51160
6 | Направитель нити, инструмент шовный, по BERCI, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр 2,8 мм, длина 17 см | штук | 2 | 459100 | 458850 | 459100 | 458950
7 | Узлопроталкиватель, CICE модель по CLERMONT-FERRAND, для экстракорпорального вязания узлов, диаметр 5 мм, длина 36 см | штук | 2 | 61660 | 61410 | 61660 | 61510
8 | Канюля, для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина 36 см | штук | 2 | 219670 | 219420 | 219670 | 219520
9 | Манипулятор, маточный по TINTARA, состоящий из: 26168 TNA Рукоятка, 26168 TNB рабочая вставка, размер 4.0 мм, длина 50 мм, 26168 TNC рабочая вставка, размер 4.5 мм, длина 50 мм, 26168 TND рабочая вставка, размер 4.8 мм, длина 80 мм, 26168 TNE держатель шланга | штук | 1 | 1317460 | 1317210 | 1317460 | 1317310
10 | Экстрактор, CCL-влагалищный, большой, диам. 11 мм, с изолированным сферическим наконечником, диам. 40 мм | штук | 1 | 250030 | 249780 | 250030 | 249880
11 | Нож, морцелляторный по CHARDONNENS, размер 10 мм, длина 22 см, состоящий из: 26190 АА рабочая вставка-нож, 26190 АВ внешняя трубка, 26190 АС рукоятка, 26190 АD защитный колпачок | штук | 2 | 543280 | 543030 | 543280 | 543130
12 | Трубка соединит. от помпы к аспирационной бутыли, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы Дуомат, Эндомат и аспирационного инструмента с бутылью. | штук | 2 | 59590 | 59340 | 59590 | 59440
13 | Трубка ирригационная, стерилизуемая. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы Дуомат | штук | 2 | 39580 | 39330 | 39580 | 39430
14 | Шнур высокочастотный, биполярный для коагуляторов AUTOCON® II 400 SCB systems (111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, KARL STORZ коагуляторов 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® systems (50, 200, 350), Erbe-Coagulator, T and ICC series для KARL STORZ биполярных коагуляционных пинцетов, длина 300 см | штук | 2 | 86500 | 86250 | 86500 | 86350
15 | Щетка, чистящая, длина 35 см, внешний диам. 11 мм | штук | 20 | 4390 | 4140 | 4390 | 4240
16 | Щетка, чистящая, длина 35 см, внешний диам. 7 мм | штук | 20 | 4390 | 4140 | 4390 | 4240
17 | Гильза, редукционная, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзы 11 мм, цветовой код: зеленый | штук | 2 | 78220 | 77970 | 78220 | 78070
18 | Иглодержатель, макро по KOH, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см. Для шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл размеров BV, SH или CT-1 | штук | 2 | 712330 | 712080 | 712330 | 712180
19 | Иглодержатель, макро, по KOH, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с правой стороны, бранши загнуты вправо, карбид-вольфрамовая вставка, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см | штук | 2 | 712330 | 712080 | 712330 | 712180
20 | Щипцы, Click Line разборные захватывающие по BABCOCK, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, многозубчатые, с одной подвижной браншей, состоящие из: 33122 пластмассовая рукоятка, с фиксатором МAHNES, 33300 внешний тубус, изолированный, 33310 BA рабочая вставка-щипцы | штук | 2 | 463930 | 463680 | 463930 | 463780
21 | Щипцы, Click Line разборные захватывающие по BABCOCK, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: 33122 пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MANHES, 33300 внешняя трубка, изолированная, 33310 A рабочая вставка-щипцы | штук | 1 | 463930 | 463680 | 463930 | 463780
22 | Щипцы, Click Line разборные захватывающие, поворотные, лапчатые, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей, состоящие из: 33121 пластмассовая рукоятка, без фиксатора, 33300 внешняя трубка, изолированная, 33310 FM рабочая вставка-щипцы | штук | 1 | 438400 | 438150 | 438400 | 438250
23 | Щипцы, Click Line разборные захватывающие по CROCE-OLMI, поворотные, с с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: 33121 пластмассовая рукоятка, без фиксатора, 33300 внешняя трубка, изолированная, 33310 CC рабочая вставка-щипцы | штук | 2 | 438400 | 438150 | 438400 | 438250
24 | Щипцы, Click Line разборные захватывающие, поворотные, с соединеним для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: 33121 пластмассовая рукоятка, без фиксатора, 33300 внешняя трубка, изолированная, 33210 FG рабочая вставка-щипцы | штук | 1 | 438400 | 438150 | 438400 | 438250
25 | Щипцы, Click Line разборные захватывающие по MANGESHIKAR, поворотные, зубчатые, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: 33121 пластмассовая рукоятка, без фиксатора, 33300 внешняя трубка, изолированная, 33310 AG рабочая вставка-щипцы | штук | 1 | 438400 | 438150 | 438400 | 438250
26 | Щипцы CLICKLINE, захватывающие, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, одна бранша активна, бранши с тонким сечением, окончатые, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 33121 пластиковая рукоятка, без кремальеры, 33300 внешний тубус, изолирвоанный, 33310ON вставка-щипцы | штук | 1 | 438400 | 438150 | 438400 | 438250
27 | Щипцы, Click Line разборные захватывающие по BABCOCK, поворотные, атравматические, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, окончатые, длинные, с одной подвижной браншей, состоящие из:33121 пластмассовая рукоятка, без фиксатора, 33300 внешняя трубка, изолированная, 33310 B рабочая вставка-щипцы | штук | 2 | 438400 | 438150 | 438400 | 438250
28 | Вставка рабочая, щипцы по SAWALHE, с двумя активными браншами, диаметр 5 мм, длина 36 см | штук | 1 | 186550 | 186300 | 186550 | 186400
29 | Вставка рабочая, щипцы по MANHES, "зев кобры", с зубцами 1 х 2, с одной активной браншей, диаметр 5 мм, длина 36 см | штук | 1 | 186550 | 186300 | 186550 | 186400
30 | Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм для аппаратов KARL STORZ AUTOCON (серии 50, 200, 350), AUTOCON 400 II ( 111,115 ) и аппаратов Erbe серии ICC, длина 300 см | штук | 2 | 58210 | 57960 | 58210 | 58060
31 | Троакар, металлический, размер 6 мм, состоящий из: 30120 Q троакар пирамидальный, 30120 ТХ1 канюля с силиконовым лепестковым клапаном, с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5 см | штук | 4 | 222430 | 222180 | 222430 | 222280
32 | Вставка рабочая, ножниц CLICKLINE с внешним тубусом, загнутая, с двойными подвижными браншами, длина лезвий 17 мм, размер 5 мм, длина 36 см, стериальная, одноразовая, 10 шт. в упаковке | штук | 2 | 462550 | 462300 | 462550 | 462400
33 | Вставка рабочая, CLICKLINE, ножницы, с одной активной браншей, диаметр 5 мм, длина 36 см | штук | 1 | 211390 | 211140 | 211390 | 211240
| Главный врач |  | Чорманов А.Т.
| Заместитель Председателя правления по финансово-экономической и организационной деятельности |  | Тунгатов К.Х.
| Заведующая аптекой |  | Кеншинбаева Л.Е.
| Начальник отдела по государственным закупкам |  | Мукажанова Н.М.
| Начальник юридического отдела |  | Никбаев Б.Б.
| Специалист отдела государственных закупок |  | Үмітбай Д.Д.